## Slide 1
POLLEC 2021 :
Comité d’Accompagnement
Biomasse (9, 10, 11)

## Slide 2: Ordre du jour
Accueil/Intro | 5' | Tour de table
Modification P20 et P21 | 10' | Point par la région sur les modalités de prolongation de P20 et les modifications apportées à P21
Démarches associées au développement d'un réseau de chaleur | 10' | Présentation par le SPW
Réseaux de chaleur | 50' | Visites virtuelles ; les freins et les facteurs de réussite ; Discussion
Plateforme biomasse | 15' | Présentation du projet ; Recherche de solutions
Plantation de cultures à vocation énergétique | 15' | Présentation du projet ; Recherche de solutions
Conclusions | 5’ | Points clés de la réunion à retenir

## Slide 3
Tour de table

## Slide 4
TOUR DE TABLE
Commune
Projet développé (réseaux de chaleur – plateforme biomasse – culture énergétique)
Etat d’avancement (CSC, bon de commande, mise en œuvre, réception définitive)

## Slide 5
Modification AM POLLEC 20-21

## Slide 6: Prolongation POLLEC 2020
Report de la fin du subside POLLEC 2020 investissement au 30 juin 2024
  Rapport final à remettre au plus tard le 31 décembre 2024
Suppression de l’échéance pour l’attribution des marchés liés aux projets d’investissement
Notification de l’AM modifié via Nemo
Version consolidée des AM sur le site internet Appels POLLEC : suivi des subventions et rapportage

## Slide 7: Modification POLLEC 21
Délai minimum de 30 jours ouvrables pour la remise des offres pour les marchés avec publicité
Pour la thématique 11, réseau de chaleur, informer dans les 48 heures ouvrables suivant la publication du marché :
  La Région, via l’adresse email conventiondesmaires@spw.wallonie.be;
  La Fondation rurale de Wallonie via l’adresse email pbe@frw.be.

## Slide 8
Démarches associées au développement d’un réseau de chaleur

## Slide 9: Contexte réglementaire
Décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique
Directive 2018/2001/UE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
Directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique
Arrêté du Gouvernement Wallon du 7 juillet 2022 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique
Arrêté ministériel (en cours de validation)
Objectifs :
Organisation du marché de l’énergie thermique
Clarification de la gestion des réseaux d’énergie thermique (RET)

## Slide 10: Catégories de réseau
Catégorie | Puissance nominale | Raccordements
De proximité | ≤ 200 kW | ≤ 25
Collectif | 200 kW < X ≤ 1MW | 25 < Y ≤ 250
Urbain | > 1 MW | >250
Précisions :
Puissance nominale = ∑ puissances des sous-stations
La catégorie du réseau est déterminée sur base de l’indicateur le plus élevé
Si plusieurs catégories peuvent être appliquées, la catégorie de réseau la plus contraignante est appliquée
Annexe 4

## Slide 11: Obligations
Catégorie de réseau | De proximité |  | Collectif |  | Urbain | 
Vente d’énergie thermique | Vente | Sans vente | Vente | Sans vente | Vente | Sans vente
Mise en conformité des installations | V | V | V | V | V | V
Rapportage |  |  | V | V | V | V
Organisation en acteurs -> Obtention de licences |  |  | V |  | V | 
Preuves de satisfaction aux critères et obligations |  |  |  |  | V | V
Agréation des intervenants sur le RET (classe et type) |  |  |  |  | V | V
Notes: Classe 1: 135 000 € – Classe 2: 275 000 € – Classe 3: 500 000 € – Classe 4: 900 000 € – Classe 5: 1 810 000 € – Classe 6: 3 225 000 € – Classe 7: 5 330 000 € Agréation D17 - Chauffage central, installations thermiques ; C6 - Pose en tranchées de câbles électriques et de télécommunication, sans connexion

## Slide 12: Comment réaliser les démarches associées ?
1. Enregistrer son réseau auprès de l’administration (rapportage initial)
monespace.wallonie.be
Formulaire 10205 – Rapportage des données de réseau d’énergie thermique
Obtention d’un ID réseau
2. Demander une licence
monespace.wallonie.be
Formulaire 10204 – Demande de licence en tant qu’opérateur ou fournisseur d’énergie thermique
Mentionner l’ID réseau
3. Fourniture de donnés à l’administration (rapportage annuel)
monespace.wallonie.be
Formulaire 10205 – Rapportage des données de réseau d’énergie thermique
Mentionner l’ID réseau
Notes: Classe 1: 135 000 € – Classe 2: 275 000 € – Classe 3: 500 000 € – Classe 4: 900 000 € – Classe 5: 1 810 000 € – Classe 6: 3 225 000 € – Classe 7: 5 330 000 € Agréation D17 - Chauffage central, installations thermiques ; C6 - Pose en tranchées de câbles électriques et de télécommunication, sans connexion

## Slide 13: Informations complémentaires
https://energie.wallonie.be/fr/les-reseaux-d-energie-thermique.html?IDC=10373
reseau.energie.thermique@spw.wallonie.be

## Slide 14: CSC Réseau Energie Thermique
Projet : Rédaction d’un CSC performanciel standard pour les projets de réseau d’énergie thermique
Réalisé par Bureau Deplasse & Associé en tant qu’expert mandaté par le SPW Energie
Délais :
  version finalisée attendue pour le 30/06/2023.
  Demande d’avis à l’UVCW (délais ?)
  Demande de validation par la tutelle (délais ?)
Contenu :
  Cahier des clauses standards
  Cahier des clauses spécifiques
  Métré type
  Fiche consommateur
  Vademeccum (mode d’emploi CSC + guide des « bonnes questions » à se poser en début de projet)

## Slide 15: Etude Opportunité – AGW RET
Obligation : Article 110 : réalisation d’une étude d’opportunité pour le déploiement d’un réseau d’énergie thermique
Échéance : 31 mars 2024 puis tous les 4 ans
Mise en œuvre : info disponible sur site web SPW qd arrêté Ministériel validé (actuellement au CAB)
Finalité : Permettre a des acteurs externes (privé ou public) de comprendre la vision Communale sur cette thématique
Publication : site web Commune + site web SPW.
Contenu : informations disponibles auprès de la Commune, ne devrait pas nécessiter l’intervention d’un tiers

## Slide 16
Réseaux de chaleur

## Slide 17
VISITES VIRTUELLES
Braine-le-Château
Jalhay
Jodoigne

## Slide 18
FREINS MAJEURS
Organisation du marché public et rédaction d'un cahier des charges performanciel
Montage juridico-financier
Hausse des coûts
Demande de permis d'urbanisme
Manque de connaissances et de compétences techniques
FACTEURS DE REUSSITE
Volonté des acteurs dans la réussite du projet
Avoir un projet simple et adapté au contexte
Partage d'information entre porteurs de projet

## Slide 19
Plateforme biomasse

## Slide 20
FREINS MAJEURS
Définition du contexte (5 minutes)
Chacun pose max 1 question d’éclaircissement
Clarification du contexte (2 minutes)
Chacun donne 1 solution
Synthèse des solutions par le CPC concerné (3 minutes)

## Slide 21
Plantation de cultures à vocation énergétique

## Slide 22
FREINS MAJEURS
Définition du contexte (5 minutes)
Chacun pose max 1 question d’éclaircissement
Clarification du contexte (2 minutes)
Chacun donne 1 solution
Synthèse des solutions par le CPC concerné (3 minutes)

## Slide 23
Points clés

## Slide 24
POINTS CLES
Réseau de chaleur:
Conseil : désigner un bureau d'étude pour rédiger CSC, éventuellement analyser offres
Tenir compte des délais pour l'attribution des permis et de études des préfaisabilités
Attention aux arguments (non objectivés) qui justifient une augmentation des prix ds les CSC
Possible de solliciter le SPW en cas de question technique
Plateforme de stockage :
Modèle de convention entre la structure qui gère la plateforme et les communes
Faire valider le modèle juridique par la Tutelle
Plan financier: importance d'avoir une trésorerie car temps de séchage du bois à prendre en compte
Identifier qui seront les consommateurs finaux
S’il y a revente de la biomasse: revenir vers les SPW pour analyser l’impact sur les aides d’état
Plantation biomasse :
Mettre en place les conventions avec les différents partenaires propriétaires des terrains sur lesquels seront installées les plantations
Adapter le type de plantation (ex. récolte ts les 5 ans ) en fonction du modèle financier choisi.

## Slide 25
Projets plateformes de stockage POLLEC 2020 pour échange d’informations
PNDG | t.laurent@pndg.be
Pays des Tiges et Chavées | stephan.vis@tiges-chavees.be

## Slide 26
Contact:
reseau.energie.thermique@spw.wallonie.be
mw@galcondruses.be
francois.lejeune@inbw.be
conventiondesmaires@spw.wallonie.be
Site internet : conventiondesmaires.wallonie.be
Merci pour votre participation!